|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FC-BT188AH Exploded part list** | | | | | | |
| **No.** | **Part code** | **Drawing No.** | **Name in Chinese** | **Name in English** | **QTY** | **Unit** |
| 6 | 2030303-00162 | SF-283F | 电子温控器组件(尚方/长条)(中文版/内销款) | Digital controller | 1 | PC |
| 9 | 2030302-00022 | YZF5-13.3 | 微光电机 | Evaporator fan motor | 2 | PC |
| 10 | 2030114-00339 | T00-31 | 吸风风叶 | Evaporator fan blade | 2 | PC |
| 13 | 2030208-00435 | FC-DD126.03-06LA | 门封(黑色) | Door seal | 3 | PC |
| 15 | 2030307-00341 | T00-10301 | 凸型LED灯管左组件(透明) | LED light left | 1 | PC |
| 16 | 2030307-00342 | T00-10302 | 凸型LED灯管右组件(透明) | LED light right | 2 | PC |
| 17 | 2030114-00339 | T00-31 | 吸风风叶 | Condenser fan blade | 2 | PC |
| 18 | 2030302-00022 | YZF5-13.3 | 微光电机 | Condenser fan motor | 2 | PC |
| 19 | 2030301-00315 | KK650CU | 压缩机组件(东贝) | Compressor | 1 | PC |
| 20 | 2030404-00013 | T02-20G | 干燥过滤器 | Dry filter | 1 | PC |
| 21 | 2030306-00064 | GM60-240250-3 | LED灯驱动器(GVE电源) | LED light driver | 1 | PC |
|  | | | | | | |
|  |
| **No.** | **Part code** | **Drawing No.** | **Name in Chinese** | **Name in English** | **QTY** | **Unit** |  |
| 1 | 2010600-00938 | FC-BT188AH.26-00A | 上门楣组件(原色氧化) | Top decoration panel | 1 | PC |  |
| 2 | 2010500-03734 | FC-DD126.06-00LG | 左门组件 | Left glass door | 1 | PC |  |
| 3 | 2030104-00918 | FC-BT188AH-S2.11-00 | 前挡板-喷涂件(双浅灰色7042~原灰色429C) | Front grill | 1 | PC |  |
| 4 | 2030113-00040 |  | 重载脚轮(黑色) | Castor | 8 | PC |  |
| 5 | 2010500-03736 | FC-DD126.03-00LG | 右门组件 | Right glass door | 3 | PC |  |
| 7 | 2030217-00080 | FC-TY-02 | 蒸发盖板支架(白色) | Evaporator panel supporter | 3 | PC |  |
| 8 | 2030401-00200 | FC-BT188AH-S2-02-01A | 蒸发器 | Evaporator | 1 | PC |  |
| 11 | 2020200-00484 | FC-DD126.bzh-02G1 | 层架(浸塑白色)(高低护栏) | Shelve side | 10 | PC |  |
|  | 2020200-00488 | FC-DT188.bzh-02G1 | 层架(浸塑白色)(高低护栏) | Shelve middle | 5 | PC |  |
| 12 | 2030116-00739 | Tbzh-03D | K型夹 | K clip | 65 | PC |  |
| 14 | 2030402-00120 | FC-BT188AH.05-00C | 钢丝冷凝器(含风机罩) | Condenser | 1 | PC |  |
| 22 | 2030308-00037 | Tdq-36.4 | 法式双圆插电源线 | Power plug | 1 | PC |  |