|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| No. | Part Code | | Drawing No. | Parts name |  |
| 1 | 2011200-00165 | | P-VCI-CH20-S1.22-01 | Right side panel |  |
| 2 | 2030502-00441 | | P-VCI-CH20.22-00-16 | Right side panel glass |  |
| 3 | 2030212-00031 | | Tfw-05 | Honeycomb air guide plate A |  |
| 4 | 2070900-00182 | | Tkg-02 | Honeycomb air guide plate hook |  |
| 5 | 2030212-00033 | | Tfw-07 | Honeycomb air guide plate B |  |
| 6 | 2070900-00181 | | Tkg-01 | Honeycomb air guide plate hook |  |
| 7 | 2030219-00020 | | TYL-04-03 | Night curtain |  |
| 8 | 2030307-00019 | | T00-73900V9K | Canopy LED light |  |
| 9 | 2030202-00052 | | P-VCR-915CH20.17-06 | Canopy cover |  |
| 10 | 2030303-00015 | | SF-283 | Digital thermostat |  |
| 11 | 系统中暂时没有新编码 | | P-VCI-915CH20.17-15S | Top cover |  |
| 12 | 2030114-00340 | | T00-31A | Evaporator fan blade |  |
| 13 | 2030302-00030 | | YZF10-20.6 | Evaporator fan motor |  |
| 14 |  | |  | Metal shelf |  |
| 15 | 系统中暂时没有新编码 | | P-VCI-915CH20-S1.25-00 | Shelf bracket |  |
| 16 | 2030210-00152 | | Tjt-01-03 | Shelf price tag |  |
| 17 | 2030210-00174 | | Tjq-01-915 | Front price tag |  |
| 18 | 2030217-00060 | | P-VCR-915CH20-S1.17-01 | Front price tag bracket |  |
| 19 | 8010100-00015 | | P-VCR-915CH20-S1.17-03 | Front panel |  |
| 20 | 8010100-00347 | | P-VCI-915CH20.25-10 | Bottom shelf |  |
| 21 | 2030501-00043 | | P-VCI-915CH20-S1.17-01 | Return air glass |  |
| 22 | 2030104-01108 | | P-VCI-915CH20-S1.17-01 | Bottom front grill |  |
| 23 | 2030211-00010 | | Tjsh-02 | Water tray |  |
| 24 | 2030402-00115 | | P-VCI-915CH20-S1.05-00A | Conderser |  |
| 25 | 2030114-00340 | | T00-31A | Conderser fan blade |  |
| 26 | 2030302-00030 | | YZF10-20.6 | Conderser fan motor |  |
| 27 | 2030301-00111 | | SCE21MNX | Compressor |  |
| 28 | 2030305-00011 | | JQX-105F-4 | Relay |  |
| 29 | 2030306-00037 | | HVDC-24020A0731-1 | LED driver power |  |
| 30 | 2030401-00216 | | P-VCI-915CH20-S1.01-01 | Evaporator |  |
| 31 | 2070900-00131 | | Tdj-01 | Adjustalble feet |  |
| 32 | 2011200-00164 | | P-VCI-CH20-S1.22-00 | Left side panel |  |