|  |
| --- |
| **P-VCI-1220CH20-S1\_Spare parts list** |
|   |
| No. | Part Code | Drawing No. | 中文名称 | Parts name | QTY | Unit |
| 1 | 2011200-00165 | P-VCI-CH20-S1.22-01 | 整体柜右侧板组件(单高光白:色号RAL9016) | Right side panel | 1 | pc |
| 2 | 2030502-00441 | P-VCI-CH20.22-00-16 | 整体柜中控玻璃(高光白:色号RAL9016) | Right side panel glass | 2 | pc |
| 3 | 2030212-00032 | Tfw-06 | 倾斜蜂窝板 | Honeycomb air guide plate A | 1 | pc |
| 4 | 2070900-00182 | Tkg-02 | 蜂窝钢丝卡勾T40 | Honeycomb air guide plate hook | 2 | pc |
| 5 | 2030212-00034 | Tfw-08 | 平板蜂窝板 | Honeycomb air guide plate B | 1 | pc |
| 6 | 2070900-00181 | Tkg-01 | 蜂窝钢丝卡勾T50 | Honeycomb air guide plate hook | 2 | pc |
| 7 | 2030219-00019 | TYL-04-04 | PET整体式夜帘1220 | Night curtain | 1 | pc |
| 8 | 2030307-00020 | T00-731200V9K | T8圆管LED灯 | Canopy LED light | 1 | pc |
| 9 | 2030202-00051 | P-VCR-1220CH20.17-06 | 下顶罩1220(空白灯箱片) | Canopy cover | 1 | pc |
| 10 | 2030303-00015 | SF-283 | 电子温控器组件 | Digital thermostat | 1 | pc |
| 11 | 8010100-00335 | P-VCI-1220CH20.17-15S | 顶罩-喷涂件(单高光白:色号RAL9016) | Top cover | 1 | pc |
| 12 | 2030114-00358 | T00-31P | 吸风风叶 | Evaporator fan blade | 1 | pc |
| 13 | 2030302-00030 | YZF10-20.6 | 微光电机 | Evaporator fan motor | 1 | pc |
| 14 |   |   | 钣金层板 | Metal shelf | 5 | pc |
| 15 | 系统中暂时没有新编码 | P-VCI-1220CH20-S1.25-00 | 搁板组件(高光白:色号RAL9016) | Shelf bracket | 5 | pc |
| 16 | 2030210-00153 | Tjt-01-04 | 层搁板价格条L1220(白色) | Shelf price tag | 5 | pc |
| 17 | 2030210-00172 | Tjq-01-1220 | 前部价签(白色) | Front price tag | 1 | pc |
| 18 | 2030217-00061 | P-VCR-1220CH20-S1.17-01 | 前部价签支撑(灰色) | Front price tag bracket | 1 | pc |
| 19 | 8010100-00367 | P-VCR-1220CH20-S1.17-03 | 前面板-喷涂件(单高光白:色号RAL9016) | Front panel | 1 | pc |
| 20 | 8010100-00349 | P-VCI-1220CH20.25-10 | 底搁板组件-喷涂件(单高光白:色号RAL9016) | Bottom shelf | 1 | pc |
| 21 | 2030501-00044 | P-VCI-1220CH20-S1.17-02 | 回风玻璃 | Return air glass | 1 | pc |
| 22 | 2030104-01111 | P-VCI-1220CH20-S1.17-01 | 踢板-喷涂件(双灰色;429C灰) | Bottom front grill | 1 | pc |
| 23 | 2030211-00010 | Tjsh-02 | 接水盒 | Water tray | 2 | pc |
| 24 | 2030402-00116 | P-VCI-1220CH20-S1.50-00A | 钢丝冷凝器 | Conderser | 2 | pc |
| 25 | 2030114-00340 | T00-31A | 吸风风叶 | Conderser fan blade | 2 | pc |
| 26 | 2030302-00030 | YZF10-20.6 | 微光电机 | Conderser fan motor | 2 | pc |
| 27 | 2030301-00110 | SC15MNX | 压缩机组件(思科普) | Compressor | 2 | set |
| 28 | 2030305-00011 | JQX-105F-4 | 继电器 | Relay （This model no need） | 1 | pc |
| 29 | 2030306-00037 | HVDC-24020A0731-1 | LED灯驱动器(电源) | LED driver power | 1 | pc |
| 30 | 2030401-00217 | P-VCI-1220CH20-S1.01-01 | 蒸发器 | Evaporator | 1 | pc |
| 31 | 2070900-00131 | Tdj-01 | 地脚螺栓 | Adjustalble feet | 4 | pc |
| 32 | 2011200-00164 | P-VCI-CH20-S1.22-00 | 整体柜左侧板组件(高光白:色号RAL9016) | Left side panel | 1 | pc |